Wójt  Gminy

Morzeszczyn

Morzeszczyn, dnia  12.09.2014 r.

IN.271.ZP-4.2014

Wszyscy wg. rozdzielnika

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego na  : POPRAWA JAKOŚCI WODY W GMINIE

MORZESZCZYN  BUDOWA WODOCIĄGU  MAJEWO –  KRÓLÓW LAS – BIELSK  - ETAP I

Zamawiający Gmina Morzeszczyn z siedzibą ul. 22 Lipca 4 83-132 Morzeszczyn działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

odpowiadając na przesłane w dniu  12.09.2014 r. zapytania wyjaśnia co następuje :

Pyt. 1

Czy w ramach zadania mają być wykonane przyłącza W4, W5, W7, W8 i  W10 ?

Odp. 1

W ramach zadania nie przewiduje się wykonania nowych przyłączy do budynków, należy jednak wykonać przełączenia istniejących starych przyłączy do nowej sieci. Ponadto w ramach zadania należy wykonać węzeł W4 poz. 19 i 20 przedmiaru  .

Pyt. 2

Czy w ramach zadania ma być wykonane przyłącze W11 do budynków na działkach 140, 141, 142 ?

Odp.2

W ramach zadania nie przewiduje się wykonania nowych przyłączy do budynków , należy jednak wykonać przełączenia istniejących starych przyłączy do nowej sieci. Ponadto w ramach zadania należy wykonać węzeł W11  poz. 19 i 20 przedmiaru  .

Pyt. 3

Czy dopuszcza się połączenie ISO z nawiertką jako połączenie gwintowane ?

Odp. 3

Dopuszcza się

Pyt. 4

Czy wodomierze mają być dostarczone prze z Inwestora czy przez Wykonawcę ?

Odp. 4

W ramach zadania nie przewiduje się montażu wodomierzy.

Pyt. 5

Czy Inwestor posiada wszelkie wymagane uzgodnienia i umowy z właścicielami gruntów , na terenie których mają być prowadzone prace ( w szczególności umowy z zarządcą PKP przy prowadzeniu prac na odcinku W1 –Ł2 ) ?

Odp. 5

TAK Inwestor posiada wszelkie uzgodnienia i umowy dot. zajęcia gruntów na cele budowlane

Pyt. 6

Czy Gmina będzie pobierać opłaty za zajęcie pasów drogowych ?

Odp.6

NIE Gmina nie będzie pobierać opłat za zajęcia pasów drogowych.

Wójt Gminy Morzeszczyn

Piotr Laniecki