Wójt  Gminy

Morzeszczyn

Morzeszczyn, dnia  16.09.2014 r.

IN.271.ZP-4.2014

Wszyscy wg. rozdzielnika

WYJAŚNIENIA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego na  : POPRAWA JAKOŚCI WODY W GMINIE

MORZESZCZYN  BUDOWA WODOCIĄGU  MAJEWO –  KRÓLÓW LAS – BIELSK  - ETAP I

Zamawiający Gmina Morzeszczyn z siedzibą ul. 22 Lipca 4 83-132 Morzeszczyn działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

odpowiadając na przesłane w dniu  16.09.2014 r. zapytania wyjaśnia co następuje :

Pyt. 1

Czy w ramach wykonywania  zadania dopuszcza się zastosowanie rury PE100 110 R/C PN10 SDR17 z

ochronnym płaszczem oraz zmianę technologii jej ułożenia w gruncie bez zastosowania podsypki i

zasypki ?

Odp. 1

TAK można zastosować

Wójt Gminy Morzeszczyn

Piotr Laniecki